Форма заказу Комплексу одоризації газу ФЛОУТЕК-ТМ-Д

Організація (підприємство)  _________________________________________

(назва)

___________________________________________________________________

(назва ГРС)

| Вихідні дані | Значення |
| --- | --- |
| 1. Максимальна об'ємна витрата газу, що пройшла через трубопровід при стандартних умовах, м3/ч |  |
| 2. Мінімальна об'ємна витрата газу, що пройшла через трубопровід при стандартних умовах, м3/ч |  |
| 3. Заданий ступінь одоризації - для зріджених газів, г/т |  |
| - для природного газу, г/1000м3 |  |
| 4. Параметри газопроводу у точці одорування - максимальний робочий тиск, МПа |  |
| - діаметр, мм |  |
| - наявність катодного потенціалу, ( да, ні ) |  |
| 5. Спосіб отримання інформації про витрати газу : - запит до обчислювача за RS232, |  |
| - розсилка від САУ за RS485 |  |
| - імпульсний сигнал від лічильника |  |
| - інший варіант |  |
| - тип обчислювача витрати газу, що використовується на ГРС |  |
| - кількість обчислювачів на один комплекс одоризації |  |
| - необхідність постачання іскробезпечного бар'єру для підключення до пристрою передачі інформації про витрату газу |  |
| - Вид зв'язку з верхнім рівнем управління (САУ ГРС) (по RS232 / по RS485 / відсутня) |  |
| - Вид дозаправки установки одоризації (один із двох варіантів): |  |
| 1 - ручна, (вказати об'єм робочої ємності – 30, 60, 90 або 180 літрів) |  |
| 2 - автоматична із ємності зберігання одоранту |  |
| 8. Необхідність візуалізації процесу одоризації із застосуванням прозорих труб (так, ні) |  |
| 9. Наявність ежектора на ГРС (так, ні) |  |
| Додаткове обладнання: |  |
| 10. Вимірник рівня в ємності зберігання одоранту (так, ні) |  |
| 11. Утилізатор парів одоранту на основі пневматичного насоса (так, ні); - вхідний тиск на ГРС (мінімальний), МПа |  |
| 12. Інше: |  |

Підготував:  _____________________

(ФІП)

Тел/факс       _____________________