[image: image1.jpg]Cxema nosnavenus Komnaexcie GAOYVIIMEK-JIIM 0rs 3aM06AeHHA

[ ®NOYTEK-TM I-LJ—|XXXI—‘YYY|— T
no3HayenHs Tuny «PJIOYTEK-TM» |

1 — MomiKaiist KOMILIEKCY B CKIa 3 oGumcioBadeM «BP-2»

2 — MozmdiKartist KOMILIEKCY B ckazi 3 oGurcmosadem «[TK-B»

X, XX a6o XXX - KijbKicTh CHMBOIIB BiANOBiZa€ KiIBKOCTI BHMipIOBAHHX
TOTOKIiB, /Ul SKHX KOMIUIEKC 3AiliCHIOE NeEpeTBOPeHHS Ta/abo OGYHCIEHHS
06’eMy rasy 0IHOYaCHO.

3anexHo Bix peamizoBaHoi KOH(Irypamii 3acTOCOBYIOTbCS HACTymHi
MIO3HAYEHHST:
1 — cTaHIapTHHA 3BYXKyBalbHHUA NPUCTPIH (diapparma);
2 — 3ByXCyBaNbHHIi IPHCTPIii — OCepe/HIOBAIbHA HallipHa TPyOKa;
3 — iYMIBHAK rasy 3 IMITYJIECHAM BHXiJAHAM CHTHAJTIOM;

4 — NiYAIBHAK ra3y 3 WU(POBUM BHXiIHHM CHTHATIOM;

YMOBHa I03HaKa BHMIpIOBAJIbHHX IepeTBopioBadiB Ta/aGo 3BT Temmeparypu, THCKY Ta
mudepeHIifHOro  THCKy, IO  3aCTOCOBAaHI B CKJNaai  KOMIUIEKCY  Juis
TePeTBOPEHHS/BUMIPIOBAHHS TEMIIEPATYPH, THCKY, Ta JH(EpeHIifHOro THCKY JUlsi OHOTO
(Y), mBox (YY) a6o tpsox (YYY) BUMipIOBaHMX [OTOKIB:

0 - B cxrazi BiCYTHI IIepeTBOPIOBAYi TEMIIEPATypH T THCKY;

1 - B cxiazi nepetopropayi Ta/a60 3BT 3 E(PPOBHM BHXIJHHM CHIHATIOM;

2 - B ckiazi GaraTonapaMeTPHUHMA IEPETBOPIOBaY 3 M(POBHUM BUXIIHAM CHIHATIOM;

4 — B ciiani BOynOBaHi mepeTBOpIOBaYi TeMmiepaTypH Ta THCKy (aGcomorHoro aGo
HAJUTHIIKOBOT0);

6 — B cxani BOYIOBaHI mepeTBOpIOBaui TeMiepaTypH Ta THCKY (aGcomoTHoro aGo

Ha/UIHIIKOBOTO) 3 ABTOHOMHHM JKHBJICHHAM;

T - mno3HaKa NPHCTPOIO IEPETBOPEHHS TEMIIEPATYPH (3HAYEHHS THCKY ra3y 3aCTOCOBYEThCS

B OGYHCIIEHHSAX SIK YMOBHO IOCTii{HH#1 TapameTp)

JIpuKAQO 3anucy OAsL 3aMO6ALHHI:

Komnaexe 0rs sumipiosans ob ‘cmuoi sumpamu npupodnozo 2asy 6 00noMy mpynonposodi
3a 00MOM02010 ATHUABHUKA 243y MpU 6uKQpucmanii obuucdiosaua JIK-B 3 6UMIPI06arLHUM
nepemaopiosauem mucKy i 306HIUIM OKEPEAOM KUGAEHNIA:

Komnrexe PAOYVIMNEK-IIIM-2-3-4



     Форма специфікації для замовлення Комплексів  

“ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4”,   “ФЛОУТЕК-ТМ- 2-3-4-Т”

“ФЛОУТЕК-ТМ-2-4-4”,   “ФЛОУТЕК-ТМ- 2-4-4-Т”

“ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-6”,   “ФЛОУТЕК-ТМ- 2-3-6-Т”

[image: image2.jpg]




Характеристики об’єкта.  _________________________________________________
                   (Назва  організації  Замовника)
	Найменування
	Значення

	1   Вимірюване середовище
	Природний газ

	2 *  Максимально можливий тиск в трубопроводі,    МПа,  Кгс/см2    («надлиш.» / «абс.»)
	 

	3 *  Наявність мережі 220 В,      «так» / «ні»
	 

	4   Відстань від коректора до місця установки бар'єру іскробезпечного,   м
      (до місця підведення мережі 220 В)
	 

	5   Відстань від коректора до місця установки сенсора температури, м
	 


Характеристики лічильника (витратоміра)

	Найменування
	Значення

	1   Тип лічильника / витратоміра

      (турбінний, ротаційний, ультразвуковий і т.д.)
	 

	2 *  Модель лічильника / витратоміра   (Delta,  Elster,  Rabo   і  т.д.)
	 

	3   Інтерфейс підключення  лічильника / витратоміра  до коректора
	

	1) RS485 (протокол Modbus),   «так» / «ні»
	 

	2) Імпульсний вихід,  «так» / «ні»
	 

	a) частота імпульсів  при   Qmax ,   Гц
	 

	b) тип імпульсного виходу
	

	

– сухий контакт (геркон),   «так» / «ні»
	 

	

– відкритий колектор (електронний ключ),   «так» / «ні»
	 

	
– Namur, «так» / «ні»
	 

	c) кількість імпульсів на  1 м3 ,    імп/м3
	 

	4 *  Наявність вбудованої захисної гільзи для сенсора температури,   «так» / «ні»
	 

	1) внутрішній діаметр різьби  (М12х1,5 мм,  М20х1,5 мм,  інш.)
	

	2) глибина захисної гільзи,   мм 
	 

	1) спосіб фіксації сенсора температури із зазначенням розміру різьби  (М12х1,5 мм,  М20х1,5 мм)

       (вказати конструктивні параметри з'єднання:    гайка  -   накидна,   приварна)
	 

	
	


Характеристики вимірювального комплексу  ФЛОУТЕК-ТМ-2-_______  ( відповідно проекту )
	Найменування
	Значення

	1 *  Живлення комплексу  («мережа 220В»,   «автономне»)
	 

	2 *  Тиск середовища вводиться як умовно-постійний параметр,  «так» / «ні»

      (температурний коректор)
	 

	3 *  Характеристики вимірювального перетворювача абсолютного тиску:
	

	1) верхня межа вимірювань,    МПа,   Кгс/см2
	 

	2) максимально допустима приведена похибка, %
	± 0,1

	4 *  Характеристики (тип) вимірювального перетворювача температури:   ПТ-1-Д,   ПТ-1-П
	

	1) діапазон вимірювань,  (С
	-40…+70

	2) максимально допустима абсолютна похибка, %
	± 0,3

	5 *  Конструктивні параметри сенсора температури  (ПТ-1-Д,   ПТ-1-П)
	

	1) діаметр занурювальної частини,   6,  8,  10  мм 
	 

	2) глибина занурювальної частини,  L= 60,   80,   100,   120 мм
	 

	3) спосіб фіксації сенсора температури

(вказати конструктивні параметри з'єднання  різьби:  М12х1,5 мм,  М20х1,5 мм
	 

	6  Межі відносної похибки Комплексу,

         при вимірюванні об'єму середовища    ( ± 0,4;  ± 0,45;  ± 0,55  або  ± 0,65 % )
	


Додаткове обладнання
	Найменування
	Значення

	1 * Перетворювач інтерфейсів ініціативний,   «так» / «ні»

      (передача даних на сервер  РГК,  Обл(Гор)газ) 
	 

	2 * Шафа комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4 (600х500х250 мм   -  металевий),    «так» / «ні»
      (для розміщення електронних блоків комплексу, крім обчислювача ПК-В і датчика температури).  

      Шафа розміщується в приміщенні !
	 

	2а * Шафа комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-6 (400х320х130 (х190) мм   - пластиковий),  «так» / «ні»

      (для розміщення електронних блоків комплексу, крім обчислювача ПК-В і датчика температури).  

      Шафа розміщується в приміщенні  або під навісом !
	

	3 * Захисна гільза і бобишка для установки сенсора температури,   «так» / «ні»
	 

	4 * Джерело живлення для витратоміра,   «так» / «ні»
	 

	5   Бар'єр іскробезпечний для живлення витратоміра,   «так» / «ні»
	 

	6   Інше обладнання
     (Вказати найменування обладнання)
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	 * - обов’язкове заповнення відповідних полів для оформлення заказу !
	


ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ»,  Україна, 04128,  м. Київ, вул. Академика Туполєва, 19, т/ф  +(380 44) 492-76-21

для поштового листування:  -  04128,  м. Київ,  а/с 138;   E-mail:  dpugt@dgt.com.ua,  Web:  www.dgt.com.ua

