Характеристики об’єкта.  _________________________________________________

(Назва  організації  Замовника)

| Найменування | Значення |
| --- | --- |
| 1 Вимірюване середовище | Природний газ |
| 2 * Максимально можливий тиск в трубопроводі, МПа, Кгс/см2 («надлиш.» / «абс.») |  |
| 3 * Наявність мережі 220 В, «так» / «ні» |  |
| 4 Відстань від коректора до місця установки бар'єру іскробезпечного, м (до місця підведення мережі 220 В) |  |
| 5 Відстань від коректора до місця установки сенсора температури, м |  |

Характеристики лічильника (витратоміра)

| Найменування | Значення |
| --- | --- |
| 1 Тип лічильника / витратоміра (турбінний, ротаційний, ультразвуковий і т.д.) |  |
| 2 * Модель лічильника / витратоміра (Delta, Elster, Rabo і т.д.) |  |
| 3 Інтерфейс підключення лічильника / витратоміра до коректора |  |
| - RS485 (протокол Modbus), «так» / «ні» |  |
| - Імпульсний вихід, «так» / «ні» |  |
| - частота імпульсів при Qmax , Гц |  |
| - тип імпульсного виходу |  |
| – сухий контакт (геркон), «так» / «ні» |  |
| – відкритий колектор (електронний ключ), «так» / «ні» |  |
| – Namur, «так» / «ні» |  |
| - кількість імпульсів на 1 м3 , імп/м3 |  |
| 4 * Наявність вбудованої захисної гільзи для сенсора температури, «так» / «ні» |  |
| - внутрішній діаметр різьби (М12х1,5 мм, М20х1,5 мм, інш.) |  |
| - глибина захисної гільзи, мм |  |
| - спосіб фіксації сенсора температури із зазначенням розміру різьби (М12х1,5 мм, М20х1,5 мм) (вказати конструктивні параметри з'єднання: гайка - накидна, приварна) |  |

Характеристики вимірювального комплексу  ФЛОУТЕК-ТМ-2-_______  (відповідно проекту)

| Найменування | Значення |
| --- | --- |
| 1 * Живлення комплексу («мережа 220В», «автономне») |  |
| 2 * Тиск середовища вводиться як умовно-постійний параметр, «так» / «ні» (температурний коректор) |  |
| 3 * Характеристики вимірювального перетворювача абсолютного тиску: |  |
| - верхня межа вимірювань, МПа, Кгс/см2 |  |
| - максимально допустима приведена похибка, % | ± 0,1 |
| 4 * Характеристики (тип) вимірювального перетворювача температури: ПТ-1-Д, ПТ-1-П |  |
| - діапазон вимірювань, С | -40…+70 |
| - максимально допустима абсолютна похибка, % | ± 0,3 |
| 5 * Конструктивні параметри сенсора температури (ПТ-1-Д, ПТ-1-П) |  |
| - діаметр занурювальної частини, 6, 8, 10 мм |  |
| - глибина занурювальної частини, L= 60, 80, 100, 120 мм |  |
| - спосіб фіксації сенсора температури (вказати конструктивні параметри з'єднання різьби: М12х1,5 мм, М20х1,5 мм, інш. |  |
| 6 Межі відносної похибки Комплексу, при вимірюванні об'єму середовища (± 0,3; ± 0,35; ± 0,4; ± 0,45 або ± 0,5 %) |  |

Додаткове обладнання

| Найменування | Значення |
| --- | --- |
| 1 * Перетворювач інтерфейсів ініціативний, «так» / «ні» (передача даних на сервер РГК, Обл(Гор)газ) |  |
| 2 * Шафа комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-4 (600х500х250 мм - металевий), «так» / «ні» (для розміщення електронних блоків комплексу, крім обчислювача ПК-В і датчика температури). Шафа розміщується в приміщенні ! |  |
| 2а * Шафа комплексу ФЛОУТЕК-ТМ-2-3-6 (400х320х130 (х190) мм - пластиковий), «так» / «ні» (для розміщення електронних блоків комплексу, крім обчислювача ПК-В і датчика температури). Шафа розміщується в приміщенні або під навісом ! |  |
| 3 * Захисна гільза і бобишка для установки сенсора температури, «так» / «ні» |  |
| 4 * Джерело живлення для витратоміра, «так» / «ні» |  |
| 5 Бар'єр іскробезпечний для живлення витратоміра, «так» / «ні» |  |
| 6 Інше обладнання (Вказати найменування обладнання) |  |
| * - обов’язкове заповнення відповідних полів для оформлення заказу ! |  |