Форма замовленої специфікації Комплексів обліку газу на базі багатопараметричного перетворювача-обчислювача «ПМ-3В»

А.1  Перелік умов вимірювань параметрів газу в трубопроводі наводиться за формою, зазначеною в таблиці А.1.

Таблиця А.1 - Перелік умов вимірювань параметрів газу в трубопроводі

| Умова вимірювань параметрів газу | Значення |
| --- | --- |
| 1 Вид і найменування вимірюваного середовища (газ, газоконденсат) |  |
| 2 Внутрішній діаметр трубопроводу при температурі 20 ОС, мм |  |
| 3 Матеріал трубопроводу |  |
| 4 Тип витратомірного пристрою: зі стандартним звужуючем пристроєм (СУ) - діафрагма, сопло або інший звужуючий пристрій |  |
| 5 Діаметр відтвору СУ при температурі 20 ОС, мм |  |
| 6 Матеріал СУ |  |
| 7 Спосіб відбору перепаду тиску на СУ (фланцеве, кутовий) |  |
| 8 Граничний перепад тиску на СУ, кПа |  |
| 9 Максимальна об'ємна витрата газу при стандартних умовах, м3/ч |  |
| 10 Мінімальна об'ємна витрата газу при стандартних умовах, м3/ч |  |
| 11 Максимальний тиск газу, МПа |  |
| 12 Мінімальний тиск газу, МПа |  |
| 13 Максимальна температура газу, ОС |  |
| 14 Мінімальна температура газу, ОС |  |
| 15 Середня щільність газу при стандартних умовах, кг/м3 |  |
| 16 Середня доля азоту N2 в природному газі, % |  |
| 17 Середня доля діоксиду вуглецю СО2 в природному газі, % |  |
| 18 Вид вимірюваного тиску (абсолютний, надмірний) |  |
| 19 Механічні навантаження (вібрація, тряска і т.п.) |  |
| 20 Температура навколишнього повітря (від мінус 40 до плюс 60 ОС або в іншому діапазоні з граничними значеннями, що відрізняються від зазначених меж, але не повинні перевищувати зазначені межі) |  |

А.2 Перелік вимог до засобів вимірювань параметрів газу в трубопроводі наводиться за формою, зазначеною в таблиці А.2.

Таблиця А.2 - Перелік вимог до засобів вимірювань параметрів газу

| Характеристика засоби вимірювальної техніки | Значення |
| --- | --- |
| 1 Характеристики вимірювального перетворювача диференціального тиску: |  |
| 1) верхня межа вимірювань, кПа |  |
| 2) нижня межа вимірювань, кПа |  |
| 3) межі основної зведеної похибки, % |  |
| 2 Характеристики вимірювального перетворювача тиску: |  |
| 1) верхня межа вимірювань, МПа |  |
| 2) межі основної зведеної похибки, % |  |
| 3 Характеристики вимірювального перетворювача температури: |  |
| 1) діапазон виміру, ОС |  |
| 2) межі основної абсолютної похибки, ОС |  |
| 3) довжина занурювальної частині термоперетворювача опору (сенсора), мм |  |
| 4) НСХП термоперетворювача опору (100М, 100П або ін.) |  |

Закінчення таблиці  А.2

| Характеристика засоби вимірювальної техніки | Значення |
| --- | --- |
| 4 Клас точності перетворювача (згідно з таблицею 1.2 РЭ - настанова з експлуатації ) |  |
| 5 Межі відносної похибки перетворювача ПМ–3В, у відсотках, при вимірах витрати і об'єму газу (±0,3; ±0,4; ±0,5 або ±0,6 %) |  |
| 6 Метод розрахунку коефіцієнта стисливості газу (GERG–91 мод. , NX19 мод. або за РД 50–213) |  |
| 7 Вид зв'язку між перетворювачем і ЕОМ диспетчерського пункту (ТК – телефонний канал; ДПЛ – виділена двопровідна лінія; ЛГС – чотирипровідна лінія гучномовного зв'язку; РК – радіоканал) |  |
| 8 Максимальна відстань між точками установки, м: |  |
| 1) термоперетворювача опору і перетворювача ПМ–3В |  |
| 2) перетворювача ПМ-3В, що розміщується у вибухонебезпечній зоні, і іскробезпечного |  |
| бар'єру і джерела живлення, розміщеними поза вибухонебезпечною зоною |  |
| 3) перетворювача ПМ–3В и ЕОВМ диспетчерського пункту |  |
| 9 Місце установки перетворювача ПМ–3В (на ємності, на опорі) |  |
| 10 Необхідність комплектування перетворювача ПМ-3В безвентильний керамічним блоком ББК-5 (так, ні) |  |
| 11 Додаткові вимоги до засобів вимірювання |  |

Основне умовне позначення перетворювача

Верхня межа вимірювань абсолютного або надлишкового тиску

із зазначенням одиниці вимірювань. Для перетворювача абсолютного

тиску після вказівки верхньої межі  додають букву А

Верхня межа вимірювань диференціального тиску

із зазначенням одиниці вимірювань

Діапазон вимірювань температури із зазначенням одиниці вимірювань

ПМ–3В

Клас точності перетворювача  (згідно з таблицею 1.2  РЭ)

Запис позначення Комплексу при замовленні проводиться відповідно до схеми:

Приклад запису при замовленні перетворювача, що виконує обчислення витрат газу, класу точності А2 і з верхніми межами вимірювань абсолютного тиску 6 МПа і диференціального тиску
63 кПа, а також з діапазоном вимірювань температури від мінус40 ОС   до  плюс 60 ОС:

«Перетворювач вимірювальний багатопараметричний - обчислювач

ПМ–3В – А2 – 6 МПаА – 63 кПа – (–40)/60 ОС   ТУ У 73.1–31283392–001–2001».